Форма 4

(пример)

Перечень применяемого испытательного оборудования,

по состоянию на ХХ ХХХХХ 201Х г.

| № п/п | Наименование испытуемой продукции | Наименование видов испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) продукции | Наименование испытательного оборудования (ИО), тип (марка), заводской, инвентарный номера | Основные технические характеристики (диапазон измерений, погрешность, характеристики которые могут повлиять на результаты испытаний) | Год выпуска и год ввода в эксплуатацию | Дата и номер документа об аттестации ИО, срок действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок Щебень ПГС Бетоны | Влажность | Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 67/350 LP, зав. № , инв. № | диапазон: 20 (С – 350 (С аттестованный диапазон: 103 (С – 107 (С | ХХХХ ХХХХ | Аттестат № ХХ.ХХ.ХХХХ 12 мес |  |

Руководитель испытательной лаборатории

ООО «ХХХХХХХХ»                                                                                                                                                                              Х.Х.ХХХХХХ